DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE LA PERFORAZIONE DI POZZI

N.B. Nel caso la domanda non fosse corredata da “TUTTI” i documenti previsti nel presente modello la stessa verrà dichiarata inammissibile, rigettata e restituita al mittente.

Il Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 disciplina il rilascio di concessione di derivazione di acque sotterranee tramite la perforazione di pozzi (art. 22).

Tutti i soggetti pubblici o privati che vogliono derivare le acque sotterranee sul proprio terreno o sul terreno altrui, devono chiederne la concessione alla Provincia di Como utilizzando gli appositi moduli e allegando la documentazione tecnica richiesta (ALLEGATO 1).

Prima del rilascio della concessione l’ufficio competente rilascia l’autorizzazione ai lavori di escavazione del pozzo o dei pozzi indicati nella domanda di concessione definendo:

  - le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari;

  - le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile e alle falde captabili;

  - le modalità e la tipologia di prove da effettuare sulle falde nel corso dei lavori di perforazione;

  - l’obbligo di comunicare l’inizio dei lavori di perforazione e i dati identificativi dell’impresa incaricata della loro esecuzione e del direttore dei lavori;

  - il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore ad un anno, con possibilità di proroga, su motivata istanza del richiedente, per ulteriori sei mesi;

  - le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull’equilibrio idrogeologico;

  - le cautele da adottarsi per prevenire inquinamenti delle falde;

  - l’eventuale obbligo di installazione di piezometri, contalitri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione;

  - l’obbligo di inviare, per i pozzi che superano i 30 metri di profondità, la comunicazione all’ISPRA – Servizio Geologico Nazionale.

L’autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento per la tutela del pubblico interesse.

Prima della realizzazione del pozzo/i dovranno essere comunque richieste, direttamente dal titolare, tutte le necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistico ambientali che andranno allegate al modulo d’inizio lavori.

Per il rilascio del provvedimento di concessione il richiedente trasmette all’ufficio istruttore entro trenta giorni dal termine dei lavori di perforazione una relazione finale i cui contenuti sono indicati nell’ALLEGATO 2.

Il procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 10 del R.R. si conclude in massimo diciotto mesi dalla presentazione della domanda; nel caso la derivazione sia soggetta a VIA o a concorrenza, il termine viene indicato in ventiquattro mesi; i termini di cui sopra sono calcolati con esclusione dei periodi in cui il procedimento rimane interrotto.

Ai sensi dell’art. 33 del R.R. n. 2 del 24 marzo 2006 si devono installare idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati e trasmettere alla provincia competente la denuncia annuale delle misurazioni delle portate e dei volumi d’acqua derivati entro il 31 marzo dell’anno in corso per l’anno precedente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A partire da agosto 2016 gli Enti pubblici hanno adottato la de-materializzazione dei documenti e atti cartacei, come previsto dal DPCM del 13/11/2014.

A partire da gennaio 2017, gli Enti pubblici, gli studi tecnici professionali e le Aziende/Società dovranno comunicare con la Provincia di Como esclusivamente tramite PEC e in firma digitale al seguente indirizzo: ecologia.acqua@pec.provincia.como.it.

Documenti cartacei o di altro tipo non saranno accettati.

ATTENZIONE: DAL 1° lUGLIO 2018 - NUOVE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Con DGR n. x/7568 del 18 dicembre 2017 la Regione Lombardia ha stabilito che:

- a partire dal 1° febbraio 2018 le nuove istanze di derivazione di acqua pubblica dovranno essere “obbligatoriamente” presentate tramite il portale on-line di Regione Lombardia “SIPIUI”, disponibile al seguente indirizzo: www.tributi.regione.lombardia.it/sipiui/

- a partire dal 1° novembre 2018 la compilazione delle domande on-line sarà estesa a tutte le altre tipologie d’istanze (variante, subentro, variazione ragione sociale, rinuncia, rinnovo, licenza d’attingimento, uso domestico). Fino al 1° novembre 2018 continueranno ad essere trasmesse via pec direttamente alla Provincia di Como (ecologia.acqua@pec.provincia.como.it).

Sono escluse dalla procedura sopra descritta solo le istanze di derivazione soggette a valutazione d’impatto ambientale e disciplinate dal d.lgs. n. 104/2017 (Provvedimento Autorizzativo Unico - PAUR).

L’Utente può accedere a SIPIUI tramite il link: https://www.tributi.regione.lombardia.it/SIPIUI/, solo se ha precedentemente effettuato la registrazione all’area personale del Portale dei Tributi di RL.

L’utente, oppure il tecnico delegato, dovrà iscriversi al portale seguendo le indicazioni indicate nello stesso. Le credenziali d’accesso sono strettamente personali e si riferiscono alla persona fisica che compilerà i moduli online (il "compilatore"). Questa persona non è necessariamente il rappresentate legale della ditta o chi firmerà il documento compilato, ma può essere un delegato che si limita all'operazione di compilazione (es. consulente/tecnico ecc.).

La domanda, sia che si tratti di persona fisica (es. privato cittadino) o di persona giuridica (legale rappresentante d’azienda, di consorzio, d’impresa ecc.), andrà sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata (tramite CNS e software scaricabile dal sito di regione) oppure con firma digitale.

Il numero verde e la mail da utilizzare per qualsiasi dubbio o domanda relativa al caricamento delle istanze in “SIPIUI” sono : 800.318.318 da rete fissa e 02.3232.3325 da rete mobile e estero / e-mail: assistenza-sipiui@lispa.it.

Link al portale istituzionale regionale: SIPIUI

IMPORTANTE

La documentazione da allegare all’istanza caricata sul portale “SIPIUI”, rimane quella indicata nella modulistica riportata nella sezione dedicata della Provincia di Como, ed elencata di seguito.

I documenti richiesti dalla Provincia di Como, se non presenti nell’elenco obbligatorio del portale “SIPIUI”, dovranno essere caricati come “ALTRO ALLEGATO” nella scheda “DOCUMENTI DA ALLEGARE”, pena il rigetto dell’istanza.

Il caricamento deve avvenire con un unico file zippato di dimensioni ≤ 50 mb.

La domanda di concessione di derivazione di acqua deve essere indirizzata a:

PROVINCIA DI COMO

Settore Ecologia e Ambiente

Servizio Risorse Territoriali

Ufficio Derivazioni

##### Via Borgovico, 148

22100 Como

Modalità di preparazione dell’istanza e della documentazione allegata

Tutta la documentazione richiesta dalla Provincia, compreso il modulo A1, deve essere stampata in .pdf, in firma elettronica avanzata oppure in firma digitale del richiedente e/o del delegato (es. formato file “.p7m”):

- Lettera di accompagnamento (nel caso di Aziende/Società deve essere redatta su carta intestata).

- Istanza e sintesi in carta semplice (modulo A1).

- Documentazione tecnica allegata all’istanza stampata in formato pdf, firmata digitalmente dal professionista che la redige.

Le tavole da allegare dovranno essere in formato elettronico e firmate digitalmente dal professionista che le redige, non elaborate da scansioni di documenti cartacei, e che consentano una chiara lettura di ogni dettaglio anche in caso d’ingrandimento a video. Il formato delle tavole deve essere in pdf (stampa in pdf), con una dimensione massima per ciascun file di 5 Mb.

- Eventuale delega del richiedente al tecnico incaricato per la presentazione e gestione della pratica, corredata da un documento d’identità, in corso di validità, di entrambi.

- Eventuali bolli da allegare dovranno essere scansionati e trasmessi con la “Dichiarazione di annullamento del bollo”, debitamente compilata e firmata.

Normativa di riferimento:

- Testo Unico n. 1775/33 e smi

- Decreto Legislativo n. 152/06 e smi

- Regolamento Regionale n. 2/06 e smi

- D.G.R. n. 8/2244 del 29/03/2006 (PTUA) e smi

- Decreto Legislativo n. 31/2001 e smi

- D.G.P. n° 28 del 18/02/2010 e smi

- Accordo (Naz.) del 12/12/2002 e smi

- Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), DGR 31 luglio 2017, n. 6990.

- Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino in data 24/02/2010 con deliberazione n. 1/2010 e aggiornato in data 08/02/2013.

- Il Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico del Fiume Po (PBI), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità di bacino in data 07/12/2016, con delibera n. 8/2016.

COME PRESENTARE DOMANDA DI CONCESSIONE

NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, PER FACILITÀ DI LETTURA, SI CHIEDE DI SEGUIRE L’ORDINE INDICATO.

Nel caso di Società, Ditte, Aziende, Consorzi, Enti pubblici, la domanda e la documentazione allegata all’istanza dovranno essere corredate da lettera di accompagnamento su carta intestata.

- DOMANDA come da fac-simile (Modulo A1).

- SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA.

- 1^ e 2^ pagina: scheda anagrafica e tecnica (ECO_DER_MOD_16).

- 3^ pagina: planimetria CTR 1:10.000 con indicato il punto di presa.

- 4^ pagina: elaborato grafico schematico dell’impianto.

- RELAZIONE DESCRITTIVA SUDDIVISA IN (firmata digitalmente dal professionista abilitato che redige la sua parte):

  - TECNICA;

  - IDROGEOLOGICA;

  - AGRONOMICA (solo per uso irriguo (*));

  - IMPIANTISTICA (solo per uso industriale);

  - APPROFONDIMENTI PER DERIVAZIONE A USO POTABILE PUBBLICO;

  - TERMOTECNICA (per uso pompa di calore) (firmata da es. termo tecnico) - Dimensionamento dell’impianto, con particolare attenzione ai quantitativi d’acqua prelevata necessari per il funzionamento della pompa di calore (motivare/giustificare) tenendo conto delle volumetrie da climatizzare e del ∆T in °C tra il prelievo e lo scarico. Dalla relazione dovrà emergere chiaramente che i volumi d’acqua richiesti sono commisurati ai reali fabbisogni dell’utente.

(*) 	Uso Irriguo: finalizzato all’irrigazione fondiaria e all’irrigazione di coltivazioni all’interno di serre. Da non confondere con l’innaffiamento di aree destinate al verde o di aree sportive.

I contenuti dettagliati della relazione sono specificati nell’ALLEGATO 1.

- FASCICOLO FOTOGRAFICO di dettaglio (non orto foto) relativo:

  - (foto n. 1) panoramica area di escavazione pozzo.

  - (foto n. 2) panoramica dell’area attorno al punto prescelto per l’escavazione.

- METODO ERA: a seguito dell’introduzione della nuova Direttiva dell’AdBPo (Autorità di Bacino del Fiume Po) “Direttiva derivazioni” (scaricabile dal seguente sito: http://pianoacque.adbpo.it/direttiva/), le nuove derivazioni possono essere concesse solo se rientrano nella classe “ATTRAZIONE” o “REPULSIONE” (quest’ultima con specifiche prescrizioni) del metodo ERA descritto nella suddetta Direttiva.

A corredo della documentazione idrogeologica, allegare i risultati ottenuti dall’applicazione del metodo ERA esplicitando i dati utilizzati.

- PROGETTO DI CHIUSURA firmato da tecnico abilitato: allegare il progetto di chiusura/sigillatura definitiva del pozzo, seguendo le indicazioni tecniche per la sigillatura predisposte dalla Provincia di Como nel modello ECO_DER_RINUNCIA_POZZO. Indicare una stima economica dei lavori da eseguire per la sigillatura/ripristino dei luoghi. Tale progetto, approvato e allegato al provvedimento di concessione, dovrà essere attuato nei casi di revoca, rinuncia o decadenza della concessione.

- DICHIARAZIONE, formulata come autocertificazione ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. n. 445, 28 dicembre 2000, sottoscritta dal Richiedente/Legale Rappresentante della società, che “non sussista l’effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso” – art. 17 del RR n. 02/06 (es. consorzio irriguo/acquedotto industriale/altro).

- IN CASO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Aziende, Ditte, Società).

- ECO_DER_MOD_018 - Autocertificazione relativa alla carica e al potere di firma, nella Società/Azienda/Ditta, di colui che sottoscrive l’istanza.

- Dichiarazione, formulata come autocertificazione ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal Legale Rappresentante, che la Società/Azienda/Ditta è in regola con i titoli abilitativi necessari per l’attività che svolge (indicare le tipologie di autorizzazioni/nulla osta in essere - es. allacciamento reflui domestici alla fognatura comunale, AUA, titolo edilizio, paesaggistico, demaniale, altro (non serve esplicitare gli estremi) ECO_DER_MOD_019).

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVO ALLA PROPRIETÀ DEL MAPPALE SU CUI È UBICATO IL PUNTO DI PRESA E LE OPERE AD ESSO CONNESSE (sono escluse le aree di demanio lacuale o fluviale) E DEI MAPPALI SU CUI VERRÀ UTILIZZATA L’ACQUA ATTINTA – ECO_DER_MOD_01 (scaricabile dal Sito Internet della Provincia di Como).

- NEL CASO IL TERRENO NON FOSSE DI PROPRIETÀ DEL RICHIEDENTE SI DOVRÀ ALLEGARE UNA LIBERATORIA OPPURE CONVENZIONE CON IL PROPRIETARIO DEL TERRENO: la convenzione è un documento sottoscritto dal proprietario del mappale e dal richiedente; in essa il proprietario dell’area acconsente alla posa e alla successiva manutenzione della derivazione da parte del richiedente. La convenzione deve essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate, nel caso di utilizzo da parte di uno dei due contraenti per la tutela delle proprie ragioni. (ECO_DER_MOD_11- scaricabile dal Sito Internet della Provincia di Como).

- ELEZIONE DI DOMICILIO IN ITALIA - ECO_DER_MOD_015 (modulo obbligatorio in caso di residenza all’estero del richiedente) da presentare contestualmente all’istanza. Nel caso di richiedenti stranieri, al momento della firma del disciplinare, dovrà essere consegnato, debitamente compilato e firmato, il modulo ECO_DER_MOD_017 (scaricabile dal sito internet della Provincia) in cui il concessionario individua per sé e per i suoi eredi, per tutto l’arco di tempo di validità della concessione, un delegato, con residenza in Italia, per la gestione tecnico-amministrativa degli obblighi previsti dalla concessione.

AUTORIZZAZIONI/NULLA OSTA/CONCESSIONI, CONNESSE ALLA DERIVAZIONE DA POZZO, DA ACQUISIRE TRAMITE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO INDIPENDENTE DALLA CONCESSIONE, E CHE DEVE ESSERE ATTIVATO DIRETTAMENTE DAL RICHIEDENTE

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO: per usi diversi dall’irriguo e dall’innaffiamento aree a verde, nel caso lo scarico dell’acqua derivata avvenga sul suolo, sottosuolo (anche tramite pozzo di resa) o in corpo idrico superficiale (fiume, torrente, lago), contestualmente alla domanda di derivazione (e comunque prima del rilascio della concessione) si dovrà inoltrare apposita istanza per l’autorizzazione allo scarico:

  - Nel caso il richiedente fosse un privato, condominio, Ente pubblico oppure un’immobiliare, con finalità residenziale non alberghiera, l’istanza deve essere formulata al Servizio Acque della Provincia di Como – tel. 031.230.301–460).

  - Nel caso il richiedente fosse un’attività produttiva, l’istanza deve essere formulata come richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) tramite il portale SUAP dedicato.

- OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE:

  - per opere di presa o di restituzione che occupano parte del demanio lacuale, si dovrà attivare la procedura per ottenere la “concessione di occupazione di suolo demaniale” presso l’Ente competente (il Comune territorialmente competente per il Lago di Como e Lugano; l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori oppure il l’Autorità di Bacino dei Laghi Ceresio, Piano e Ghirla per i Comuni consorziati) – Allegare all’istanza di derivazione copia della domanda inoltrata all’Ente competente oppure copia della concessione, se già ottenuta.

  - per opere di presa o di restituzione oggetto di concessione che occupano parte di aree e sedimi demaniali del reticolo idrico principale e minore, la concessione di derivazione tiene luogo, per il periodo di durata della stessa, di ogni onere dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904 per l’occupazione di suolo pubblico. L’istanza dovrà, in ogni caso, essere formulata all’Ente competente.

- VINCOLO PAESAGGISTICO AMBIENTALE: nel caso di aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi del D. Lgv. n. 42 del 2004, il richiedente, prima di perforare il pozzo, dovrà acquisire, sulla base di specifica richiesta corredata dal progetto definitivo/esecutivo, la prescritta autorizzazione paesaggistica (che si ricorda è provvedimento distinto e autonomo e presupposto ad ogni altro titolo legittimante l’intervento edilizio in base all’art. 159, comma 2, e all’art. 146, comma 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e smi). A seguito delle modifiche apportate alla L. 12/05 con la L.R. n. 38/2015, la competenza per l’autorizzazione paesaggistica di tutte le opere connesse alle derivazioni d’acqua, in aree vincolate, è della Provincia di Como - Settore Territorio.

Sarà necessario acquisire il nulla osta/autorizzazione della Provincia di Como – Settore Territorio, anche nel caso in cui non vi siano modifiche esteriori dello stato dei luoghi.

Si consiglia di attivare la procedura per il rilascio del nulla osta/autorizzazione contestualmente all’istanza di derivazione.

Allegare all’istanza di derivazione copia della domanda inoltrata al Settore Territorio oppure copia dell’autorizzazione, se già ottenuta.

- TITOLO EDILIZIO: verificare, direttamente con il Comune territorialmente interessato, la necessità o meno del titolo edilizio per la realizzazione delle opere connesse alla derivazione (cameretta avampozzo, posa tubazioni ecc.). Se fosse richiesto, i lavori per la realizzazione del pozzo potranno iniziare solo dopo l’acquisizione del suddetto titolo.

Una volta verificata la completezza della documentazione da parte della Provincia di Como, viene avviata l’istruttoria per il rilascio della concessione, cui farà seguito la richiesta delle spese di istruttoria, del contributo idrografico e delle marche da bollo per la notifica del Provvedimento.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006, è di 18 mesi dalla presentazione della domanda o di 24 mesi nei casi in cui la derivazione sia soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale o a concorrenza. I termini di cui sopra sono calcolati con esclusione dei periodi in cui il procedimento rimane interrotto.

Prima del rilascio della concessione la Provincia di Como effettuerà un sopralluogo istruttorio sul luogo oggetto della derivazione.

Nel caso di derivazione a uso potabile prima dell’immissione in rete dell’acqua emunta dovrà essere contattata l’ATS territorialmente competente, per l’effettuazione delle analisi necessarie al rilascio, da parte della stessa ATS, del “Giudizio d’idoneità d’uso” (ex D. Lgs. n. 31 del 2001 e smi).

Spett. le

PROVINCIA DI COMO

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Servizio Risorse Territoriali

Ufficio Derivazioni

via Borgovico, 148

22100 COMO

Oggetto:	Domanda di concessione di derivazione d’acqua (Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006):

tramite perforazione di n° …………..…………pozzi;

in Comune di ………………………………………………………………………………………………………………………….

per uso ..................................................................................................................................................................................

Il/la sottoscritto/a (2) ………………………………………………………………….……………………………………………………………..

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

nato il …………………………………………………………………… a ……………………………………………………………………………

residente a ……………………………………… CAP……………… (……), via ………………………………………..…… n. …………, e-mail (PER COMUNICAZIONI URGENTI) ………………………………………………………………………………………………………………

telefono ………………………………………………...………………e fax ………………………………………………………… …………...,

in qualità di (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE) :

- Titolare;

- Legale rappresentante;

- Amministratore Unico;

- Atro (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…

della ditta denominata …………………………………………………………………………………………………………… Codice Fiscale (obbligatorio) …………………………………………………………………………………………………………… e P.IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………… con sede Legale in Comune di …………………………………………………………………………………………………… CAP ……………………..…… (……..) via ………………..…………………………………….……… n. civico ……………… tel. ………………………………………………………………. fax ………………..……………………..…………………………… e-mail (obbligatorio) ………………………………………………………………………………..………………………………………..;

Posta Elettronica Certificata (obbligatorio) ……………………………………………………………………….....………………

e con potere di firma per la carica in essere,

- sindaco pro tempore del Comune di ………………………………………………………………………………..……… con sede Legale in via ………………………….………….……………… n. ………… CAP ………………… (…………) tel. ……………………………………………………………. fax ………………..……………………..……………………………… e-mail (obbligatorio) ……………………………………..………………………………………..………………………………………...;

- privato;

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006, la concessione di derivazione d’acqua tramite la perforazione di n° ………… pozzi (3):

- sul territorio del Comune di ………………………………………………………..…………………………………………, località ………………………………..………………..…………………………………………………………………………,

mappale n ………………….…….…………………….………… fg. n ……………………..……………………………..…,

- su terreno (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE):

- di sua proprietà;

- di proprietà del sig. ……………………………………………………………………………..…………………………… residente in Comune di ………………………………………………………………………………………… ….… via ………………………………………………………… n. ……………………… CAP ………………… (…………) – (allega convenzione con il proprietario)

- demaniale;

- alle seguenti coordinate Gauss-Boaga/UTM32 WGS84:

Longitudine (Est) …………………………………. / …………………………………;

Latitudine (Nord) …………………………………. / …………………………………;

- nella quantità media di moduli (1 MODULO=100l/s) ………..…………… (portata media in l/s …………..…...);

- nella quantità massima di moduli (1 MODULO=100l/s) ………………… (portata massima in l/s ……………);

- per un volume totale annuo di ………………..…………mc;

- per uso:

%		%

( Agricolo irriguo	…………	( Irrigazione verde pubblico	…………

( Irrigazione verde privato	…………	( Irrigazione impianti sportivi	…………

( Zootecnico	…………	( Ittiogenico/Piscicoltura	…………

( Igienico-sanitario	…………	( Antincendio	…………

( pompa di calore	…………	( Autolavaggio	…………

( Potabile generico	…………	( Potabile acquedotto	…………

( Industriale	…………	( altro	…………

- L’acqua derivata sarà utilizzata:

- per tutto l’anno;

- nel periodo: dal mese di ………….…… al mese di …………..……;

- il pozzo avrà le seguenti caratteristiche tecniche:

  - metodo di perforazione ……….…………….…………….…………….…………….………………

  - profondità perforazione in m da p.c. ……….…………….…………….…………….……………...

  - diametro perforazione in mm ……….…………….…………….…………….………………..….…

  - profondità colonna (tubazione) in m da p.c. ……….…………….…………….……………..….…

  - diametro colonna in mm ….………………………………………………………………….……….

  - posizione presunta delle tratte filtranti:

    - filtro n. 1 da m ….……………. a m ….……………. da p.c.

    - filtro n. 2 da m ….……………. a m ….……………. da p.c.

    - filtro n. 3 da m ….……………. a m ….……………. da p.c.

  - cementazioni/tamponi previsti:

    - da m ….……………. a m ….……………. da p.c.

    - da m ….……………. a m ….……………. da p.c.

  - profondità presunta di installazione pompa …………………………………………………………

- (4) La restituzione totale/parziale dell’acqua prelevata avverrà tramite scarico in:

- fognatura comunale;

- collettore gestito da ………………………………………………;

- ciclo chiuso;

oppure in:

- Lago di …………………………………………………………….;

- Torrente/Fiume denominato ………………………………….....;

- Suolo/Sottosuolo;

in territorio del Comune di ………………………..…………………………………………..………………………………, località ………………………..…………………………………………………………………………………………..…..…,

mappale n ………………………..………………………………… fg. n ………………………..………………………..…,

alle seguenti coordinate Gauss-Boaga/UTM32 WGS84:

Longitudine (Est) …………………………………. / …………………………………;

Latitudine (Nord) …………………………………. / …………………………………;

Allega la seguente documentazione, che fa parte integrante della presente istanza:

  - una copia della domanda

  - una copia della sintesi di quattro pagine (ECO_DER_MOD_16);

  - una copia della documentazione tecnica contenente (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE):

- relazione tecnica;

- relazione idrogeologica;

- Metodo ERA;

- relazione impiantistica (per uso industriale);

- relazione agronomica (per uso irriguo);

- approfondimento per uso potabile;

- relazione termotecnica (per uso pompa di calore).

  - progetto di chiusura del pozzo;

  - documentazione fotografica del luogo dove verrà realizzato il pozzo;

  - fotocopia di un documento d’identità valido (C.I.) del richiedente che sottoscrive l’istanza;

(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE)

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo alla proprietà del mappale su cui è ubicato il punto di presa/uso dell’acqua (ECO_DER_MOD_01);

- convenzione con il proprietario del mapp.le (ECO_DER_MOD_11) (SOLO SE IL MAPPALE NON SIA DI PROPRIETÀ DEL RICHIEDENTE);

- elezione di domicilio in Italia – (ECO_DER_MOD_015) – nel caso di richiedenti stranieri.

- delega sottoscritta dal richiedente e dal tecnico incaricato per lo svolgimento della pratica.

- copia (solo frontespizio) della richiesta di autorizzazione allo scarico inoltrata alla Provincia di Como - Servizio Acque oppure al SUAP nel caso di AUA (SOLO NEL CASO DI SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE/SUOLO/SOTTOSUOLO);

- copia (solo frontespizio) della richiesta presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’ottenimento del Parere di Conformità oppure del Certificato di Prevenzione Incendi (SOLO NEL CASO DI USO ANTINCENDIO);

- copia (solo frontespizio) della richiesta presentata al Settore Territorio della Provincia di Como per il nulla osta/autorizzazione paesaggistica (D. Lgv. n. 42 del 2004 e s.m.i.) connessa all’opera di presa/restituzione;

- copia (solo frontespizio) della richiesta di concessione di occupazione suolo demaniale per la posa delle tubazioni relative all’opera di presa e restituzione presentata all’autorità competente;

- altro ………………………..……………………………………………………………………………………..………………………….

Indirizzo/PEC da utilizzare per trasmettere le comunicazioni/note relative all’istanza:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto delega per lo svolgimento della pratica (allegare specifica delega): SOLO SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE

in qualità di referente tecnico:

Nome 	…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Recapito	…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefono n. 	……………………………….……

Fax. N. 	……………………………….……

E-mail/PEC: 	………………………………………………………………………………………………………………………………………….

in qualità di referente amministrativo:

Nome 	…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Recapito	…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefono n. 	………………………………….…

Fax. N. 	……………………………….……

E-mail/PEC: 	……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lo scrivente è informato che:

- Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento istruttorio in corso saranno spedite all’indirizzo riportato nel modulo di domanda, in caso contrario si dovrà comunicare in modo esplicito l’indirizzo a cui spedire la documentazione.

- La realizzazione della perforazione potrà avvenire solo ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione della Provincia di Como.

- L’autorizzazione alla perforazione è rilasciata fatte salve eventuali autorizzazioni urbanistiche, edilizie e ambientali (vincolo paesistico - ambientale/vincolo idrogeologico) previste dalle leggi vigenti, che dovranno essere richieste, agli Enti competenti, direttamente dallo scrivente.

- Il prelievo di acqua potrà avvenire solo ad avvenuto rilascio della concessione e comporterà il pagamento di un canone annuo e il versamento di apposita cauzione, ovvero deposito di idonea fideiussione a favore della Provincia di Como, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del R.R. n. 2 del 24 marzo 2006, pari almeno a un’annualità del canone e comunque non inferiore a 250,00 euro; tali garanzie rimarranno vincolate per tutta la durata della concessione.

- L’inosservanza degli obblighi di cui al punto 2 e 4 comporterà, ai sensi dell’art. 17 c. 3 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n.1775, così come modificato dal D.Lgs 152/06 e smi, l’applicazione della sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 30.000,00 per derivazione abusiva.

Lo scrivente dichiara, infine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, nel caso di false e mendaci dichiarazioni, che i dati sopra riportati sono veritieri.

Luogo …..………………… data …..…………………

Timbro e Firma del Richiedente

…..………………………………………………..………

(ALLEGARE COPIA DELLA C.I. IN CORSO DI VALIDITÀ)

NOTE:

(2) 	colui che richiede la derivazione e firma la domanda deve comunque avere una carica di rappresentanza della Ditta, Società ecc. (allegare Modulo ECO_DER_MOD_018);

(3) 	nel caso di più punti di presa: i dati territoriali vanno indicati per singolo punto di presa.

(4) 	solo per usi diversi dall’irriguo e innaffiamento aree a verde.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (testo unico in materia di trattamento dei dati personali)

La Provincia di Como, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della Provincia stessa, solamente ai fini dell’istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo.

ALLEGATO 1

CONTENUTI DELLA RELAZIONE DA PREDISPORRE PER LA DOMANDA DI CONCESSIONE DA ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE LA PERFORAZIONE DI POZZI.

- RELAZIONE TECNICA:

  - INTRODUZIONE

- descrivere i motivi per cui è stato progettato il pozzo (potenziamento di un acquedotto, sostituzione di pozzi chiusi per problemi di inquinamento, approvvigionamento industriale, agricolo, ecc.).

- sintetizzare i principali dati di progetto quali ubicazione, profondità prevista, portata da reperire(a), metodo di trivellazione, diametri di perforazione, apparecchiatura di sollevamento, accessori idraulici e strumentazione di controllo, cameretta avampozzo.

(a) VALORE MEDIO, ESPRESSO IN l/s, DEL PRELIEVO, RISULTANTE DAL RAPPORTO TRA IL VOLUME DI PRELIEVO E IL PERIODO NELL’ARCO DELL’ANNO SOLARE PER IL QUALE IL PRELIEVO È CONCESSO (considerando i giorni/anno e le ore al giorno di utilizzo) DI SOLITO 365 GIORNI.

  - UTILIZZAZIONE E DESTINAZIONE DELLE ACQUE ESTRATTE - Tav. 1

Indicare:

- l'attività dell'azienda, il fabbisogno quantitativo (medio in mc/anno e massimo in l/s) e qualitativo di acqua, cicli e tipo di produzione;

- l'attuale disponibilità di risorse idriche;

- ciclo delle acque dalla derivazione al loro recapito finale in progetto o esistente;

- gli impianti di riciclo/riutilizzo e di trattamento delle acque in atto o previsti e relativi tempi di attuazione;

- le caratteristiche quali - quantitative delle acque scaricate, loro recapito ed eventuali autorizzazioni allo scarico attive o in itinere;

- le analisi delle disponibilità idriche superficiali alternative all'emungimento richiesto e relative valutazioni tecnico-economiche (consorzi irrigui, acquedotto potabile, acquedotto industriale).

- nel caso di uso antincendio e per le categorie soggette a tale obbligo (Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 – la tabella è scaricabile dal sito dei Vigili del Fuoco), copia della richiesta presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’ottenimento del Parere di Conformità oppure del Certificato di Prevenzione Incendi (vd. Sito Internet dei Vigili del Fuoco - http://www.vigilfuoco.it).

- nel caso di pompa di calore dovrà essere allegata la relazione impiantistica, firmata da un professionista abilitato (es. termo tecnico), illustrante il dimensionamento dell’impianto(punto F.).

  - CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DEL POZZO

(a) VALORE MEDIO, ESPRESSO IN l/s, DEL PRELIEVO, RISULTANTE DAL RAPPORTO TRA IL VOLUME DI PRELIEVO E IL PERIODO NELL’ARCO DELL’ANNO SOLARE PER IL QUALE IL PRELIEVO È CONCESSO (considerando i giorni/anno e le ore al giorno di utilizzo) DI SOLITO 365 GIORNI.

Descrivere i principali elementi del progetto di costruzione del pozzo con relativa documentazione grafica, e cioè:

- Ubicazione della presa e dei luoghi di utilizzo dell’acqua prelevata (foglio, mappale, coordinate Gauss-Boaga, CTR 1:10.000) - Tav. 2

- Riportare le coordinate Gauss-Boaga oppure UTM32 del punto di presa (estraibili dal portale cartografico di Regione Lombardia al link: http://www.geoportale.regione.lombardia.it/ aprendo il Viewer geografico) -;

- profondità massima di perforazione;

- stratigrafia presunta (schema);

- portata media in l/s (a);

- portata massima in l/s (indicare come è stata calcolata la portata massima richiesta specificando le motivazioni);

- volume di prelievo richiesto in mc/anno (giustificare il volume richiesto);

- metodo di escavazione previsto, con specifica del tipo di fluido utilizzato in caso di tecniche a circolazione;

- diametri di perforazione con specifica delle profondità di riduzione dei diametri;

- tubazioni definitive: spessore e materiali (zincate, bitumate, PVC ecc.);

- filtri: posizione (da m _____ a m _____ da p.c.), tipologia e luce prevista;

- dreno: natura petrografica e definizione granulometrica in rapporto a luce dei filtri e granulometria dell'acquifero;

- cementazioni: posizione, materiale adottato, finalità e modalità di messa in opera;

- caratteristiche delle pompe da installare e profondità d’installazione (casa costruttrice, tipo, potenza, profondità di installazione, prevalenza di esercizio, portata di esercizio – allegare schede fomite dalla ditta costruttrice);

- eventuali stoccaggi (serbatoi e vasche di raccolta);

- documentazione fotografica dell’area dov’è prevista la perforazione del pozzo.

- accessori idraulici e strumentazione di controllo previsti (misuratore di portata e di volumi prelevati, contatore volumetrico). Il contatore volumetrico è obbligatorio, mentre il misuratore di portata istantanea con display digitale è derogato nei casi previsti dalla D.G.P. n° 28 del 18/02/2010 – scaricabile dal Sito Internet della Provincia di Como;

- caratteristiche della testa pozzo indicando: altezza al di fuori del p.c. (preferibilmente 50 cm), modalità di sigillatura, predisposizione sondino piezometrico chiuso con tappo filettato (Tav. 3);

- progetto cameretta avampozzo, completo di planimetrie, prospetti, sezioni (in scala adeguata). Per le nuove captazioni, al fine di tutelare la falda acquifera e per una maggior garanzia nell’evitare l’inquinamento della stessa, nonché per una migliore gestione/manutenzione del pozzo e della strumentazione idraulica installata, non sono ammesse camerette avampozzo completamente interrate a meno di motivate esigenze tecnico-costruttive e particolari accorgimenti per la loro messa in sicurezza – (es. leggi e vincoli ambientali, ecc.) da giustificare e motivare con, eventualmente, il parere degli Enti competenti (Tav. 4)

In casi particolari (da valutare con l’Ufficio istruttore) legati a problemi di spazio/impedimenti tecnici ecc. è ammessa la cameretta avampozzo seminterrata, rialzata da piano campagna di almeno 20-30 cm. In tal caso dovrà essere allegato un progetto con specifiche proposte tecniche per evitare infiltrazioni/inquinamento della falda acquifera e per la messa in sicurezza della testa pozzo e cameretta avampozzo.

INDICAZIONI TECNICHE DELLA PROVINCIA DI COMO:

    - Prevedere adeguati sistemi di aerazione della cameretta avampozzo, posizionati in modo da impedire infiltrazioni d’acqua, ma ugualmente adeguati a mantenere asciutta e pulita la cameretta.

    - Rendere il vano di accesso alla cameretta avampozzo facilmente accessibile per i controlli dell’autorità competente, chiuso con boccaporto/porta a chiusura ermetica (con guarnizioni e lucchetto).

    - Impermeabilizzare la cameretta avampozzo sulle pareti e sul fondo e verniciarla internamente con colori chiari.

    - Prevedere, se necessario, un pozzetto di raccolta e allontanamento delle acque d’infiltrazione che potrebbero ristagnare nella cameretta avampozzo, collegato alla rete delle acque chiare;

    - Sigillare la testa pozzo mediante flangia adeguata, chiudere i fori passacavi mediante adeguate guarnizioni, e chiudere il tubo per la misura piezometrica mediante tappo filettato.

    - Prevedere l’installazione di un contatore volumetrico e/o del misuratore di portata istantanea (quest’ultimo nei casi previsti dalla DGP n. 28 del 15/02/2010). Dovrà essere posizionato un contatore volumetrico per ciascun pozzo di presa in modo da contabilizzare i volumi d’acqua prelevati da ciascun punto di prelievo.

    - Il contatore volumetrico dovrà conteggiare tutta l’acqua prelevata e quindi dovrà essere installato prima di qualsiasi discontinuità (rubinetti, bocchette, bypass ecc.).

    - Il punto d’ubicazione/cameretta avampozzo dovrà essere immediatamente individuabile/visibile e adeguatamente protetto/a.

    - Precisare in modo dettagliato tutti i materiali utilizzati per la realizzazione dei boccaporti, cameretta e pozzo.

    - Si dovrà prevedere un punto di alloggiamento per ciascun pozzo dedicato al posizionamento della targhetta d’identificazione che sarà specificata in sede di redazione del disciplinare di concessione.

    - Il pozzo dovrà essere posizionato al di fuori di zone di transito e/o di sosta di veicoli a motore.

  - ELABORATI GRAFICI DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE TECNICA:

- Tav. 1 - ciclo dell’acqua, su planimetria in scala adeguata (es. 1:500 o 1:200), su cui riportare tutte le opere esistenti e in progetto inerenti il ciclo delle acque (la tav. deve essere di facile lettura):

- altre fonti di approvvigionamento esistenti (pozzi, sorgenti, derivazioni superficiali);

- percorso delle acque dal prelievo, all’utilizzo e allo scarico (nel caso di edifici in cui viene utilizzata l’acqua, riportare sulla tavola la pianta dello stesso con il ciclo interno delle acque);

- posizione del pozzo in progetto e relativa rete di distribuzione (differenziare le reti di distribuzione con colori diversi nel caso di più utilizzi);

- eventuali nuovi scarichi;

- eventuali serbatoi e vasche d’accumulo esistenti e in progetto.

- Tav. 2 - planimetria catastale in scala adeguata (orientativamente 1:2000), con l’indicazione dei terreni di proprietà (n. dei mappali), con riportata l’esatta ubicazione del pozzo in progetto; nel caso di uso irriguo/innaffiamento, indicare i mappali da irrigare;

- Tav. 3 – schema, in scala adeguata, del pozzo in progetto (stratigrafia presunta, profondità, diametri, filtri, cementazioni, apparecchiatura di sollevamento, accessori idraulici e di controllo, posizione pompa) – lo schema deve essere dettagliato e specifico per l’istanza di concessione, non si accettano schemi generali/fac simili.

- Tav. 4 – disegni e schemi, in scala adeguata, relativi alla camera avampozzo (pianta e sezioni). Riportare anche il luogo di alloggiamento della targhetta identificativa.

- Tav. 4b - Elaborazione di un “rendering” dell’area in esame con tutte le opere in progetto (solo nel caso di area a vincolo paesaggistico).

- RELAZIONE IDROGEOLOGICA:

  - LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI, GEOLOGICI E D'USO DEL SUOLO Tav. 5 e 6

- Descrivere l'ubicazione del pozzo e gli eventuali elementi geomorfologici, geologici e idrografici di particolare interesse che devono essere rappresentati su uno stralcio della Carta Tecnica Regionale (Tav. 5).

- Evidenziare i processi geomorfologici e gli eventuali dissesti in atto o potenziali che possano interessare l'opera e gli elementi fondamentali di utilizzo dei suoli (Tav. 5).

- Identificare l'inquadramento geologico descrivendo a grandi linee i caratteri geostrutturali generali dell'area, le formazioni ed i litotipi sia affioranti che presenti fino alle profondità interessate dal pozzo (Tav. 6).

- Dovranno essere citate le fonti bibliografiche utilizzate o gli eventuali rilievi effettuati, indicati i pozzi presenti nell'area a cui si fa riferimento nel progetto, per un raggio di almeno 1 km.

  - CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE E PIEZOMETRIA Tav. 7 - 8 - 9

- Descrivere, con riferimento a stratigrafie di pozzi esistenti nell'area, la geometria degli acquiferi presenti fino alla profondità interessata dal pozzo, indicando le caratteristiche delle singole falde individuate (permeabilità per porosità o fessurazione, falda libera, falda confinata), i loro rapporti e il regime di alimentazione.

- Illustrare la geometria degli acquiferi mediante una o più sezioni idrogeologiche ottenute con la correlazione tra le stratigrafie dei pozzi più vicini all'area interessata (Tav. 7 e Tav. 8).

- Sulla base di un numero sufficiente di misure piezometriche aggiornate, effettuate nei pozzi esistenti in un intorno dell'area oggetto dell'intervento, ricostruire la superficie piezometrica (Tav. 9).

- In relazione alla disponibilità di dati e all'entità del prelievo rapportato alle caratteristiche della falda, verrà indicato l'andamento delle oscillazioni della superficie piezometrica nel tempo.

  - VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI

Facendo riferimento alla ricostruzione della geometria del sottosuolo e alle caratteristiche dei singoli acquiferi individuati, valutare il grado di protezione naturale degli stessi dalle possibili infiltrazioni di sostanze inquinanti provenienti dalla superficie o da acquiferi soprastanti, proponendo le soluzioni progettuali più idonee per evitare la contaminazione delle falde.

  - QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Raccogliere, allegare e commentare i risultati delle analisi effettuate sui pozzi censiti nell’area d’indagine e caratterizzare qualitativamente le acque interessate dalla captazione attraverso la valutazione dei dati pregressi.

  - RISULTATI METODO ERA: Direttiva dell’AdBPo (Autorità di Bacino del Fiume Po) “Direttiva derivazioni” (scaricabile dal seguente sito: http://pianoacque.adbpo.it/direttiva/).

  - ELABORATI GRAFICI DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE IDROGEOLOGICA

- TAV. 5 – COROGRAFIA SCALA 1:25.000/1:10.000

Sulla Carta Tecnica Regionale a scala 1:25.000/1:10.000, o su uno stralcio di essa, dovrà essere indicata l'ubicazione della captazione, oltre ad evidenziare eventuali elementi di interesse territoriale, quali l'idrografia superficiale, le aree urbanizzate o l'uso del suolo, cave e discariche, i pozzi esistenti, ecc..

- TAV. 6 - CARTA LITOLOGICA

Le formazioni geolitologiche affioranti e i principali elementi geostrutturali e geomorfologici saranno riportati su un'apposita carta, anche schematica, ad una scala da valutare in relazione alle caratteristiche del territorio interessato dall’opera.

- TAV. 7 - SEZIONE IDROGEOLOGICA

La rappresentazione grafica della geologia dovrà essere integrata da una o più sezioni geologiche interpretative, dove la complessità della situazione richieda maggiori dettagli.

In ogni caso dovrà comunque essere realizzata almeno una sezione idrogeologica ottenuta con la correlazione dei dati stratigrafici dei pozzi esistenti nel territorio in esame, o da bibliografia. Le tracce di dette sezioni dovranno essere riportate nella Tav. 5.

In tali sezioni saranno correlate a grandi linee le unità litologiche di interesse per la realizzazione del pozzo, distinguendo eventuali litozone ben caratterizzate, e sarà indicata la profondità della superficie piezometrica.

Nelle sezioni dovrà essere riportata la posizione effettiva oppure in proiezione del pozzo in progetto con l’indicazione della profondità e la posizione dei filtri.

- TAV. 8 - STRATIGRAFIE DEI POZZI

Dovranno essere allegate le stratigrafie dei pozzi utilizzate per la realizzazione delle Sezioni Idrogeologiche.

- TAV. 9 - CARTA DELLE ISOPIEZE

Su una carta a scala 1:10.000 verranno riportate le curve isopiezometriche riferite al livello del mare, ottenute mediante interpolazione delle misure effettuate sui singoli pozzi.

- RELAZIONE AGRONOMICA: (NON SERVE PER L’USO INNAFFIAMENTO AREE A VERDE)

Da presentare esclusivamente per l'uso irriguo: si dovrà considerare l’effettivo fabbisogno idrico in funzione dell’estensione della superficie da irrigare, dei tipi delle colture praticate, anche a rotazione, dei consumi medi e dei metodi d’irrigazione adottati. A tal fine la domanda di concessione deve essere corredata da una relazione tecnico-agronomica per la valutazione del fabbisogno distrettuale, firmata da professionista abilitato.

- RELAZIONE IMPIANTISTICA:

Da presentare solo per l’uso industriale: si dovrà valutare l’impiego delle migliori tecnologie per il risparmio idrico. A tal fine la domanda di concessione deve essere corredata da una relazione tecnica sugli impianti, firmata da professionista abilitato, che abbia per oggetto l’utilizzo delle acque nel ciclo produttivo, valutandone i possibili ricicli e riutilizzi nonché le modalità e le caratteristiche dello scarico delle acque.

- APPROFONDIMENTI PER POZZI AD USO POTABILE PUBBLICO

Per i pozzi da cui si attingono acque destinate al consumo umano distribuite a terzi mediante infrastrutture di pubblico interesse, si dovrà fare riferimento ai contenuti della normativa in materia di delimitazione delle zone di rispetto.

- indicare l’ente gestore dell’acquedotto;

- descrivere di massima la rete acquedottistica, specificando il fabbisogno di acqua potabile pro-capite (Tav. 13);

- individuare le eventuali fonti alternative di approvvigionamento e indicare le motivazioni per cui non vengono sfruttate;

- descrivere l’impianto di trattamento/potabilizzazione delle acque, specificando in quale punto della rete questo viene attuato.

- raccogliere, allegare e commentare i risultati delle analisi effettuate dall’ASL di competenza su campioni d’acqua prelevati da fonti esistenti nelle vicinanze dell’area interessata, rilevando la presenza di eventuali inquinanti.

- presentare ai sensi della circolare 38/SAN/83, della DGR n. VI/15137/96 e n. VII/12693/03, del D.Lgv. 152/06, l’ipotesi di delimitazione dell’area di salvaguardia (Tav. 10), l’area di tutela assoluta (ZTA = 10 metri di raggio dal punto di presa) e la messa in sicurezza di quest’ultima (Tav. 11 e 12);

- individuare i potenziali centri di pericolo (definiti all’art. 94 del D.Lgv. n. 152/06) e le captazioni esistenti nell’intorno di 1 km dall’area di studio (Tav. 10);

- valutazione tecnico-economica sia in relazione alla messa in sicurezza/allontanamento dei Centri di Pericolo presenti in Fascia di rispetto, sia alla messa in sicurezza della Zona di Tutela Assoluta, come previsto dalla normativa vigente in materia.

  - CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI (Deliberazione della Giunta Regionale N° 6/15137 del 27/06/1996).

Zona di Tutela Assoluta:

La zona di tutela assoluta deve circondare il pozzo con un'estensione di raggio non inferiore a 10 m, un'estensione minore può essere adottata unicamente per i pozzi esistenti qualora la situazione territoriale non permetta di rispettare tale limite.

Ovunque possibile deve essere opportunamente recintata, prevedendo l'allontanamento delle acque meteoriche ed eventualmente l'impermeabilizzazione del terreno superficiale e la difesa da esondazioni di corpi idrici superficiali. Il bordo superiore della testata del pozzo, sempre ove possibile, deve essere almeno 50 cm sopra il piano campagna. Vi possono essere insediate solo le installazioni relative alla captazione e ad eventuali impianti di trattamento delle acque.

Zona di Rispetto:

Dovrà essere delimitata con uno dei seguenti criteri:

- Criterio geometrico: si assume quale zona di rispetto una superficie di raggio non inferiore a 200 m intorno alla captazione.

Tale criterio si adotta per i pozzi esistenti, nel caso non sia proposta una diversa delimitazione rispetto alla suddetta configurazione.

- Criterio temporale: applicabile in caso di acquifero vulnerabile. La zona di rispetto viene individuata quale inviluppo dei punti isocroni circostanti il pozzo in condizioni di emungimento a regime con la massima portata prevista di esercizio, dai quali l'acqua impiega un determinato «tempo di sicurezza» per raggiungere il punto di captazione attraverso il mezzo saturo. Il valore del tempo di sicurezza da utilizzare nei calcoli, funzione dell'intervallo di tempo necessario per poter segnalare l'arrivo di un inquinante all'opera di captazione e attivare interventi di risanamento e/o di approvvigionamento alternativo, sarà assunto pari a 60 giorni.

Tale criterio si adotta, sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico, idrochimico ed ambientale di cui al successivo punto 2.1.1 della DGR sopra citata:

- per i pozzi nuovi, sia nella fase di richiesta di autorizzazione all'escavazione che di concessione di derivazione.

- per i pozzi esistenti, nel caso s’intenda proporre una diversa delimitazione rispetto alla superficie di raggio 200 m.

- Criterio idrogeologico: applicabile in caso di acquifero protetto. L'estensione della zona di rispetto può coincidere con la zona di tutela assoluta, dato che l'alimentazione del pozzo è lontana dall'asse del pozzo stesso.

Si ricorda che nel caso di derivazioni di acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si tiene conto della perimetrazione delle zone di rispetto previste dal D.Lgv. 152/06.

L’individuazione delle zone di rispetto avviene sulla base di indicazioni tecniche definite dalla Giunta regionale e deve essere effettuata dai comuni su proposta dell’ATO.

  - CARTOGRAFIA DA ALLEGARE PER L’USO POTABILE:

- Tav. 10 - CTR 1:10.000 con l’ubicazione dei pozzi e dei centri di pericolo presenti nel raggio di 1 Km nell’intorno dell’opera riportando la proposta di delimitazione dell’area di salvaguardia;

- Tav. 11 - Cartografia 1:2.000 con la rappresentazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto, indicando il numero dei mappali interessati dall’area di rispetto.

- Tav. 12 - progetto per la messa in sicurezza della zona di tutela assoluta rappresentata su scala adeguata.

- Tav. 13 - riportare su CTR al 10.000 la rete acquedottistica del Comune (inoltrare Shape file oppure file Autocad all’indirizzo mail da concordare con l’ufficio istruttore oppure da allegare alla documentazione su CD).

- RELAZIONE TERMOTECNICA nel caso di “POMPA DI CALORE” dovrà essere predisposta una relazione impiantistica, firmata da un professionista abilitato (es. termo tecnico), i cui contenuti sono di seguito elencati:

- Dimensionamento dell’impianto, con particolare attenzione ai quantitativi d’acqua prelevata necessari al funzionamento della pompa di calore.

- Stima della portata ottimale dell’acqua di falda, tale da garantire un’elevata efficienza dell’intero sistema di climatizzazione/riscaldamento.

- Specifica dei fabbisogni termici.

- Indicazione delle modalità di scarico delle acque dopo la pompa di calore. Nel caso di re-immissione in falda mediante pozzo di resa, specificare le caratteristiche del pozzo di resa (esplicitare i calcoli effettuati per il dimensionamento e per definire la corretta distanza dal pozzo di presa, indicare i calcoli per definire la colonna filtrante del pozzo di restituzione).

- Elaborare il “pennacchio termico” e verificare le eventuali interferenze tra presa e resa.

- Indicazione del ∆T in °C tra il prelievo e lo scarico.

- Prevedere un sistema di monitoraggio della temperatura dell’acqua di presa e di resa, che abbia anche la possibilità di memorizzare i dati di temperatura misurata (es. come media giornaliera). I dati di T (presa e resa) saranno richiesti con le analisi annuali da effettuare sullo scarico.

- VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Se l’area di realizzazione del pozzo ricade in Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) o in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), come specificato nella D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 art. 6, comma 1, Allegato C, si dovrà predisporre uno studio per individuare e valutare i principali effetti diretti ed indiretti, che l’intervento in oggetto può avere sul Sito d’Importanza Comunitaria o sulle Zone di Protezione Speciale.

Tale studio dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui all’allegato D della citata D.G.R.. Lo studio di incidenza sul S.I.C. dovrà essere inoltrato all’ente gestore nel caso di parchi Naturali e/o Regionali, mentre negli altri casi dove indicato nella D.G.R. 30/07/2004 n. 7/18453 e p.c. alla Provincia di Como – Settore Ecologia e Ambiente, Servizio Risorse Territoriali anche solo su supporto informatico in pdf.

- RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA V.I.A.

Valutare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 104/2017, se la captazione deve essere assoggettata alla procedura di Verifica oppure di Valutazione d’Impatto Ambientale.

Con LR n. 05/2010 la Regione Lombardia ha individuato i progetti la cui competenza è stata delegata alle Province (Ufficio competente: Settore Territorio della Provincia di Como) sia per la verifica sia per l’assoggettabilità a VIA.

Verificare sul Sito di Regione Lombardia (S.I.L.V.I.A.) la procedura da seguire, in funzione delle soglie individuate dalla normativa vigente, e l’Ente competente per l’istruttoria.

ALLEGATO 2

RELAZIONE TECNICA FINALE DA PRESENTARE DOPO LA PERFORAZIONE DEL POZZO

- COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI (ECO_DER_MOD_04bis);

- COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALL’ISPRA – Servizio Geologico d’Italia - Dipartimento Difesa del Suolo;

- RISULTATI DELL’ANALISI CHIMICO-FISICA EFFETTUATA SU UN CAMPIONE DI ACQUA PRELEVATA DAL POZZO (Parametri da determinare: Colore, Odore, Sapore, Conducibilità elettrica specifica, pH, Durezza totale, Alcalinità, Ossidabilità, Ammonio, Nitriti, Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Solfati, Vanadio, Nichel, Cromo, Cadmio, Piombo, Zinco, Arsenico, Selenio, Antimonio, Ferro, Rame, Manganese, Pesticidi (clorurati, azotati e fosforati), Sostanze Organiche Clorurate (tetracloroetilene, percloroetilene, ecc.) e Idrocarburi totali);

- RELAZIONE TECNICA:

  - SCHEMA FINALE DEL POZZO:

Indicare:

- profondità;

- metodo di escavazione utilizzato, con specifica del tipo di fluido utilizzato in caso di tecniche a circolazione;

- diametri di perforazione con specifica delle profondità di riduzione dei diametri ;

- tubazioni definitive: spessore e materiali (zincate, bitumate, ecc.);

- filtri: posizione (da m ____ a m ___ da p.c.), tipologia e luce prevista;

- dreno: natura petrografica e definizione granulometrica in rapporto a luce dei filtri e granulometria dell'acquifero;

- cementazioni: posizione, materiale adottato, finalità e modalità di messa in opera;

- caratteristiche delle pompe installate (casa costruttrice, tipo, potenza, profondità di installazione, prevalenza di esercizio, portata di esercizio, come da schede fomite dalla ditta costruttrice da allegare);

- accessori idraulici e strumentazione di controllo previsti (misuratore di portata; tubo piezometrico; contatore volumetrico);

- livello statico, livello dinamico stabile (metri dal piano campagna).

  - STRATIGRAFIA di dettaglio dei terreni attraversati rilevata in fase di escavazione indicando il livello degli acquiferi individuati (inoltrare file, comprensivo di stratigrafia e schema pozzo, in formato .jpg, risoluzione 150-300 dpi tramite PEC).

  - PROVE DI POMPAGGIO:

Descrivere e commentare i risultati delle prove di pompaggio, a gradini e a portata costante (fino al raggiungimento ove possibile del regime d’equilibrio), finalizzate a determinare:

- la portata massima estraibile, la portata critica e portata ottimale di esercizio;

- la curva caratteristica del pozzo;

- l'efficienza del pozzo;

- le caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero (trasmissività, conducibilità idraulica, coefficiente d’immagazzinamento, limiti idrogeologici ecc.).

Nel corso delle prove si dovranno verificare eventuali interferenze tra il pozzo in emungimento e corpi idrici superficiali limitrofi quali fontanili, rogge e altri pozzi.

  - PORTATA DI CONCESSIONE:

Anche in funzione dei risultati delle prove di portata effettuate, indicare la portata effettivamente estraibile ai fini della concessione finale a derivare, come portata media in l/s e volume annuo di prelievo in mc.

Nota: la portata finale richiesta per la concessione non può essere superiore a quella indicata nella domanda iniziale.

  - SCHEMA FINALE DELLA CAMERETTA AVAMPOZZO;

  - COORDINATE GAUSS-BOAGA/UTM32 WGS84 ESATTE DEL PUNTO DI PRESA (allegare, inoltre, cartografia al 10.000 con l’ubicazione del pozzo);

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: (solo in formato digitale da trasmettere via PEC)

  - stato di fatto;

  - fasi di perforazione del pozzo;

  - testa pozzo;

  - cameretta avampozzo (panoramica esterna e interna);

  - contatore volumetrico/misuratore di portata istantanea;

- SCHEDA RIASSUNTIVA ADEGUATAMENTE COMPILATA;

- PER POZZI AD USO POTABILE PUBBLICO:

Il richiedente dovrà allegare, ai sensi dell’art. 14 del R.R. n. 2 del 24/03/2006, alla documentazione attestante le caratteristiche dell'opera di derivazione, anche il provvedimento comunale di adozione della variante urbanistica oppure la deliberazione del Consiglio Comunale che approva la perimetrazione delle zone di rispetto, nel caso di protezione “statica”, o le modalità di gestione, nel caso di protezione “dinamica”.

In caso non fosse stata ancora approvata la fascia di rispetto, contestualmente alla fine lavori si dovrà trasmettere la proposta di Zona di Rispetto al Consorzio AATO per gli adempimenti di competenza, seguendo le specifiche procedurali stabilite dalla Deliberazione del CdA n. 19 del 30/11/2009 scaricabile dal sito internet della Provincia di Como (sezione Ambiente/Ambito Territoriale Ottimale/area download/pagine di approfondimento/Consiglio di amministrazione).

Il provvedimento di concessione darà atto della perimetrazione delle zone di rispetto o delle modalità di gestione adottate.

In caso di acque sotterranee, sino a nuovi provvedimenti, si applicano le deliberazioni della Giunta regionale n. VI/15137 del 27 giugno 1996 e n. VII/12693 del 10 aprile 2003.

Inoltrare Shape file oppure file Autocad georeferenziato della Zona di Rispetto, tramite PEC oppure mail semplice all’indirizzo mail da concordare con l’ufficio istruttore.

# SCHEDA RIASSUNTIVA

INQUADRAMENTO

POZZO N. ___________________________(1)

RIPORTARE IL CODICE CAPTAZIONE  RILASCIATO DALLA PROVINCIA CON L’AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE

Dati catastali del terreno su cui è ubicato il pozzo:

- Comune:____________________________________________________

- foglio n. _________________	mappale n. ______________________

Coordinate geografiche del pozzo (Gauss-Boaga):	Latitudine 	N 	____________________

Longitudine E 	_____________________

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL POZZO

Data realizzazione pozzo	________________

Provvedimento autorizzativo all’escavazione:	( Sì: Estremi autorizzazione _____________________

( No

Quota del piano campagna (m s.l.m.) 	________________

Profondità (m) 	________________

Falda	Livello statico (m p.c.):

( Freatica	________________

( Artesiana	________________

( Entrambe	________________

( Altro	________________

Diametro pozzo (2) (mm) 	________________

Filtri:	Da m _________ a m _________ p.c.	tipo _________

Da m _________ a m _________ p.c.	tipo _________

Da m _________ a m _________ p.c.	tipo _________

Da m _________ a m _________ p.c.	tipo _________

Cementazione:	da m _________ a m _________ p.c.	materiale _________

da m _________ a m _________ p.c.	materiale _________

STRUMENTAZIONE IDRAULICA

Tipo di impianto di sollevamento (3): 	_________	Prevalenza (m) 	_________

Portata della pompa (l/s): 	_________	Potenza della pompa (4) (kW) 	_________

TIPOLOGIA DI UTILIZZO DELL’ACQUA PRELEVATA

Utilizzo	% (5)	Utilizzo	% (5)

( Agricolo irriguo	____	( Irrigazione verde pubblico	____

( Irrigazione verde privato o condominiale	____	( Irrigazione impianti sportivi	____

( Zootecnico	____	( Ittiogenico/Piscicoltura	____

( Igienico-sanitario	____	( Antincendio	____

( pompa di calore	____	( Autolavaggio	____

( Potabile generico	____	( Potabile acquedotto	____

( Industriale	_____	( altro	____

QUANTITA’ DI ACQUA PRELEVATA E RESTITUZIONE:

Periodo di prelievo:

Numero di mesi all’anno in cui avviene il prelievo: 	________

Giorni prelievo al mese (in media): 	________	Ore al giorno (in media): _____________

Quantità prelevate:

#### Portata max prelevata (l/s): ____________	Prelievo medio giornaliero (mc): ____________

#### Prelievo medio annuo (mc): ____________	Tipo di contatore: ___________________________

Restituzione dell’acqua prelevata:

L’acqua prelevata viene restituita:      Sì (      No (

In caso positivo:

Quantità restituita:	Totale  (	Parziale ( (indicare la %) ____________

Qualità dell’acqua restituita: 	Uguale (	Peggiore (	Trattata (   Non trattata (

Modalità di scarico delle acque dopo l'uso:

- scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo

- scarico in corpo d'acqua superficiale 	autorizzazione n _____________ del __________________

- scarico in fognatura

- altro ___________________________

PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (per l’uso potabile acquedottistico)

Criteri per l’individuazione dell’area di rispetto

( Temporale

( Idrogeologico

Predisposizione monitoraggio

( Pozzo piezometrico n. _______________

( Altro 	_______________

# NOTE:

- Compilare una scheda per ciascuna delle derivazioni utilizzate/che si intendono utilizzare;

- Nel caso di pozzo con diametro variabile con la profondità, indicare il diametro del foro del pozzo in superficie;

- Descrivere le modalità o l’impianto per sollevare l’acqua dal pozzo (manuale con secchio, con pompa, ecc.). Nel caso di pompa specificare il tipo di pompa utilizzata: pompa elettrica sommersa, pompa elettrica non sommersa, motopompa non sommersa, pompa meccanica azionata da presa di forza del trattore, pompa manuale, ecc.

- Riportare tali dati se sono conosciuti. Nel caso di elettropompa o motopompa indicare i kW (per eventuali conversioni ( 1 HP = 1 CV = 0,74 kW);

- In caso di utilizzazione promiscua o di più utilizzazioni indicare la percentuale dell’acqua derivata destinata ad ogni specifico utilizzo.

# Text boxes

Testa Pozzo

Cameretta

Piano campagna

Pozzo n° ………………………

Modulo A1

Piano Campagna

Cameretta

Testa pozzo